ООО «Ал-Тек»

СКЛАДЧАТЫЕ ВОРОТА «ИДЕАЛ»

Модель: СВ4,0х4,4-ЭКО-8

ПАСПОРТ

Серийный № 0065-2020-41-314470-01

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные сведения об изделии и технические данные.	3

2	Комплектность поставки.	5

3	Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.	6

4	Консервация.	7

5	Свидетельство о приёмке.	8

6	Движение изделия при эксплуатации.	9

7	Ремонт и учёт работы по бюллетеням и указаниям.	10

8	Заметки по эксплуатации и хранению.	11

9	Сведения об утилизации.	12

10	Особые отметки.	13

11	Сведения о цене и условиях приобретения изделия.	14

## Основные сведения об изделии и технические данные.

  - Основные сведения.

Название и область применения: складчатые ворота, модель       «ИДЕАЛ» (далее – ворота). Описание работы приведено в руководстве по эксплуатации, идущем в комплекте поставки.

Серийный номер изделия: 0065-2020-41-314470-01

Год выпуска: 2020

Наименование изготовителя: ООО «Ал-Тек»

Адрес изготовителя: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Е, офис 313

Сведения о подтверждении соответствия: ТУ 25.11.23-001-64294631-2017

  - Основные технические данные.

- Основные технические характеристики ворот приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры  устройств

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель ворот | СВ4,0х4,4-ЭКО |
| Ширина проёма, мм | 4000 |
| Высота проёма, мм | 4400 |
| Кол-во створок | 2+2 |
| Расстояние слева, мм | - |
| Расстояние справа, мм | - |
| Материал внутри + цвет (стандартный цвет) | RAL5010 |
| Материал снаружи + цвет (стандартный цвет) | RAL5010 |
| Секций с окнами, шт | 4 |
| Тип окна: изолированное, с двух сторон закалённое стекло. 2 шт на cекцию. | 500х800 |
| Окон в секции, шт | 2 |
| Калитка в воротах шириной 800х2000 (h), мм | Есть |
| Контакт калитки | Есть |
| Система безопасности | Есть |
| Блок управления, электропривод | CDM9 950FD 10/10 N |
| Стандартный набор кабелей | Есть |
| Кожух приводного механизма (Для ворот с открыванием наружу) | Есть |
| Корпус нагревателя, (для ворот с открыванием наружу) | Есть |
| Защитный козырёк для моторной балки и привода | Есть |

Расшифровка модели СВ4,0х4,4-ЭКО-8:

CВ- складчатые ворота

4,0х4,4 – ширина и высота проема ворот.

Э-  с электроприводом

К – с калиткой

О – с окном

8 – количество окон.

## Комплектность поставки.

В комплект поставки входит:

- Ворота -1 комплект;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт;

- сервисная книжка;

- разрешительные документы на поставляемое оборудование.

## Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.

- Полный срок службы, лет:10.

- Срок хранения без переконсервации, месяцев: 6.

- Полный ресурс, кол-во циклов откр./закр., не менее: 100 000.

- Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев.

- По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей необходимо обращаться к дилеру предприятия–изготовителя (продавцу).

- Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:

- утери эксплуатационной документации (паспорта устройства);

- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

- Показатели надежности могут быть обеспечены только при условии выполнения потребителем требований руководства по эксплуатации.

## Консервация.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первичная установка на месте эксплуатации (расконсервация) |  |  |

## Свидетельство о приёмке.

Складные ворота «ИДЕАЛ»         СВ4,0х4,4-ЭКО-8   0065-2020-41-314470-01

наименование изделия                               обозначение                        заводской номер

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, и КД предприятия-изготовителя.

Начальник ОТК

| МП |  |  |  | Лыков С.Л. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
| год, месяц, число |  |  |  |  |

- Ограничения по транспортированию.

  - Ворота перевозят всеми видами транспорта, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - Погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование должно производиться без резких толчков и ударов, обеспечивая сохранность оборудования.

  - Условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность качества ворот, предохранять их от коррозии, загрязнений механических повреждений и деформации.

## Ремонт и учёт работы по бюллетеням и указаниям.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

## Заметки по эксплуатации.

  - Указания эксплуатации изложены в руководстве по эксплуатации, прилагаемым к комплекту поставки.

## Сведения об утилизации.

  - Утилизация ворот после окончания срока эксплуатации включает в себя демонтаж, очистку от загрязнений, сортировку материалов. Уплотнительный материал вывезти на полигон ТБО, металлические части передать на предприятия по вторичной переработке металлов.

  - При демонтаже к обеспечению безопасности предъявляются те же требования, что и при установке перед пуском в эксплуатацию.

  - На этапе переработки или захоронения неметаллических материалов требования безопасности зависят от вида материала и прописаны в инструкциях по безопасности, разработанных на специализированных предприятиях по переработке или захоронению материалов.

## Особые отметки

## Сведения о цене и условиях приобретения изделия

  - Цена продажи, порядок, условия приобретения и поставки ворот  являются индивидуальными для каждого отдельного факта поставки и определяются договором поставки.

  - Поставка осуществляется представителем предприятия-изготовителя на территории Таможенного Союза: ООО «Ал-Тек»

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51, лит. Е, оф. 313.

Телефон +7 (812) 441-36-59,  адрес электронной почты: info@al-tec.ru.